# 目录

高等学校实验室工作规程	2

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例	9

高等学校专业实验室评估标准（试行）	11

### 高等学校实验室工作规程

（1992年6月27日国家教育委员会令第20号发布）

第一章　总则

第一条　为了加强高等学校实验室的建设和管理，保障学校的教育质量和科学研究水平，提高办学效益，特制定本规程。

第二条　高等学校实验室（包括各种操作、训练室），是隶属学校或依托学校管理，从事实验教学或科学研究、生产试验、技术开发的教学或科研实体。

第三条　高等学校实验室，必须努力贯彻国家的教育方针，保证完成实验教学任务，不断提高实验教学水平；根据需要与可能，积极开展科学研究、生产试验和技术开发工作，为经济建设与社会发展服务。

第四条　实验室的建设，要从实际出发，统筹规划，合理设置。要做到建筑设施、仪器设备、技术队伍与科学管理协调发展，提高投资效益 。

第二章　任务

第五条　根据学校教学计划承担实验教学任务。实验室完善实验指导书、实验教材教学资料，安排实验指导人员，保证完成实验教学任务。

第六条　努力提高实验教学质量。实验室应当吸收科学和教学的新成果，更新实验内容，改革教学方法，通过实验培养学生理论联系实际的学风，严谨的科学态度和分析问题、解决问题的能力。

第七条　根据承担的科研任务，积极开展科学实验工作。努力提高实验技术，完善技术条件和工作环境，以保障高效率、高水平地完成科学实验任务。

第八条　实验室在保证完成教学科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术交流活动。

第九条　完成仪器设备的管理、维修、计量及标定工作，使仪器设备经常处于完好状态。开展实验装置的研究和自制工作。

第十条　严格执行实验室工作的各项规范，加强对工作人员的培训和管理。

第三章　建设

第十一条　高等学校实验室的设置，应当具备以下基本条件：

（一）有稳定的学科发展方向和饱满的实验教学或科研、技术开发等项任务；

（二）有符合实验技术工作要求的房舍、设施及环境；

（三）有足够数量、配套的仪器设备；

（四）有合格的实验室主任和一定数量的专职工作人员；

（五）有科学的工作规范和完善的管理制度。

第十二条　实验室建设、调整与撤销，必须经学校正式批准。依托在高等学校中的部门开放实验室、国家重点实验室的建设、调整与撤销，要经过学校的上级主管部门批准。

第十三条　实验室的建设与发展规划，要纳入学校及事业总体发展规划，要考虑环境、设施、仪器设备、人员结构、经费投入等综合配套因素，按照立项、论证、实施、监督、竣工、验收、效益考核等“项目管理”办法的程序，由学校或上级主管部门统一归口，全面规划。

第十四条　实验室的建设要按计划进行。其中，房舍、设施及大型设备要依据规划的方案纳入学校基本建设计划；一般仪器设备和运行、维修费要纳入学校财务计划；工作人员的配备与结构调整要纳入学校人事计划。

第十五条　实验室建设经费、要采取多渠道集资的办法。要从教育事业费、基建费、科研费、计划外收入、各种基金中划出一定比例用于实验室建设。凡利用实验室进行有偿服务的，都要将收入的一部分用于实验室建设。

第十六条　有条件的高等学校要积极申请筹建开放型的国家重点实验室、重点学科实验室或工程研究中心等实验室，以适应高科技发展和高层次人才培养的需要。

第十七条　高等学校应通过校际间联合，共同筹建专业实验室或中心实验室。也可以同厂矿企业、科研单位联合，或引进外资，利用国外先进技术设备，建立对外开放的实验室。

第十八条　凡具备法人条件的高等学校实验室，经有关部门的批准，可取得法人资格。

第四章　体制

第十九条　高等学校实验室工作，由国家教育委员会归口管理。省、自治区、直辖市、国务院有关部委的教育主管部门负责本地区或本系统高等学校实验室工作。

第二十条　高等学校应有一名校（院）长主管全校实验室工作并建立或确定主管实验室工作的行政机构（处、科）。该机构的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法令，结合实验室工作的实际，拟定本规程的实施办法；

（二）检查督促各实验室完成各项工作任务；

（三）组织制定和实施实验室建设规划和年度计划，归口拟定并审查仪器设备配备方案，负责分配实验室建设的仪器设备运行经费，并进行投资效益评估；

（四）完善实验室管理制度。包括：实验教学、科研、社会服务情况的审核评估制度；实验室工作人员的任用、管理制度；实验室在用物资的管理制度；经费使用制度等；

（五）主管实验室仪器设备、材料等物资，提高其使用效益；

（六）主管实验室队伍建设。与人事部门一起做好实验室人员定编、岗位培训、考核、奖惩、晋级职务评聘工作。

规模较大的高校，系一级也可设立相应的实验室管理岗位或机构。

第二十一条　高等学校实验室逐步实行以校、系管理为主的二级管理。规模较大、师资与技术力量较强的高校、也可实行校、系、教研室三级管理。

第二十二条　实验室实行主任负责制。高等学校实验室主任负责实验室的全面工作。

第二十三条　高等学校可根据需要设立实验室工作委员会，由主管校长、有关部门行政负责人和学术、技术、管理等主面的专家组成。对实验室建设、高档仪器设备布局科学管理、人员培训等重大问题进行研究、咨询，提出建议。

第五章　管理

第二十四条　实验室要做好工作环境管理和劳动保护工作。要针对高温、低温、辐射、病菌、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境，切实加强实验室环境的监督和劳动保护工作。凡经技术安全的环境保护部门检查认定不合格的实验室，要停止使用，限期进行技术改造，落实管理工作。待重新通过检查合格后，才能投入使用。

第二十五条　实验室要严格遵守国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》及《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关安全保密的法规和制度，定期检查防火、防爆、防盗、防事故等方面安全措施的落实情况．要经常对师生开展安全保密教育，切实保障人身和财产安全。

第二十六条　实验室要严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不随意排放废气、废水、废物、不得污染环境。

第二十七条　实验室仪器设备的材料、低值易耗品等物资的管理，按照《高等学校仪器设备管理办法》、《高等学校材料、低值易耗品管理办法》、《高等学校物资工作的若干规定》等有关法规、规章执行。

第二十八条　实验室所需要的实验动物，要按照国家科委发布的《实验动物管理条例》,以及各地实验动物管理委员会的具体规定,进行饲育、管理、检疫和使用。

第二十九条　重点高等学校综合性开放的分析测试中心等检测实验室，凡对外出具公证数据的，都要按照国家教委及国家技术监督局的规定，进行计量认证。计量认证工作先按高校隶属关系由上级主管部门组织对实验室验收合格后部委所属院校的实验室，由国家教委与国家技术监督局组织进行计量认证；地方院校的实验室，由各地省政府高校主管部门与计量行政部门负责计量认证。

第三十条　实验室要建立和健全岗位责任制。要定期对实验室工作人员的工作量和水平考核。

第三十一条　实验室要实行科学管理，完善各项管理规章制度。要采用计算机等现代化手段，对实验室的工作、人员、物资、经费、环境状态信息进行记录、统计和分析，及时为学校或上级主管部门提供实验室情况的准确数据。

第三十二条　要逐步建立高等学校实验室的评估制度。高等学校的各主管部门，可以按照实验室基本条件、实验室管理水平、实验室效益、实验室特色等方面的要求制定评估指标体系细则，对高等学校的实验室开展评估工作。评估结果作为确定各高等学校办学条件和水平的重要因素。

第六章　人员

第三十三条　实验室主任要由具有较高的思想政治觉悟，有一定的专业理论修养，有实验教学或科研工作经验，组织管理能力较强的相应专业的讲师（或工程师）以上人员担任 。学校系一级以及基础课的实验室，要由相应专业的副教授（或高级工程师）以上的人员担任。

第三十四条　高等学校的实验室主任、副主任均由学校聘任或任命；国家、部门或地区的实验室、实验中心的主任，副主任，由上级主管部门聘任或任命。

第三十五条　实验室主任的主要职责是：

（一）负责编制实验室建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况；

（二）领导并组织完成本规程第二章规定的实验室工作任务；

（三）搞好实验室的科学管理，贯彻、实施有关规章制度；

（四）领导本室各类人员的工作，制定岗位责任制，负责对本室专职工作人员的培训及考核；

（五）负责本室精神文明建设，抓好工作人员和学生思想政治教育；

（六）定期检查、总结实验室工作，开展评比活动等。

第三十六条　高等学校实验室工作人员包括：从事实验室工作的教师、研究人员、工程技术人员、实验技术人员、管理人员和工人。各类人员要有明确的职责分工。要各司其职，同时要做到团结协作，积极完成各项任务。

第三十七条　实验室工程技术人员与实验技术人员的编制，要参照在校学生数，不同类型学校实验教学、科研工作量及实验室仪器设备状况，合理折算后确定。有条件的学校可以进行流动编制。

第三十八条　对于在实验室中从事有害健康工种的工作人员，可参照国家教委（1988）教备局字008号文件《高等学校从事有害健康工种人员营养保健等级和标准的暂行规定》,在严格考勤记录制度的基础上享受保健待遇。

第三十九条　实验室工作人员的岗位职责,由实验室主任根据学校的工作目标,按照国家对不同专业技术干部和工作职责的有关条例规定及实施细则具体确定。

第四十条　实验室各类人员的职务聘任、级别晋升工作,根据实验室的工作特点和本人的工作实绩,按照国家和学校的有关规定执行。

第四十一条　高等学校要定期开展实验室工作的检查、评比活动。对成绩显著的集体和个人要进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责任造成损失者，进行批评教育或行政处分，直至追究法律责任。

第七章　附则

第四十二条　各高等学校要根据本规程，结合本校实际情况，制定各项具体实施办法。

第四十三条　本规程自发布之日起执行。教育部一九八三年十二月十五日印发的《高等学校实验室工作暂行条例》即行失效。

### 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

中华人民共和国国务院令   第147号
第一章　总则
    第一条　为了保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行，制定本条例。
    第二条　本条例所称的计算机信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
    第三条　计算机信息系统的安全保护，应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全运行。
    第四条　计算机信息系统的安全保护工作，重点维护国家事务、经济建设、国防建设、尖端科学技术等重要领域的计算机信息系统的安全。
    第五条　中华人民共和国境内的计算机信息系统的安全保护，适用本条例。
    未联网的微型计算机的安全保护办法，另行制定。
    第六条　公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作。
    国家安全部、国家保密局和国务院其他有关部门，在国务院规定的职责范围内做好计算机信息系统安全保护的有关工作。
    第七条　任何组织或者个人，不得利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动，不得危害计算机信息系统的安全。
第二章　安全保护制度
    第八条　计算机信息系统的建设和应用，应当遵守法律、行政法规和国家其他有关规定。
    第九条　计算机信息系统实行安全等级保护。安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法，由公安部会同有关部门制定。
    第十条　计算机机房应当符合国家标准和国家有关规定。
    在计算机机房附近施工，不得危害计算机信息系统的安全。
    第十一条　进行国际联网的计算机信息系统，由计算机信息系统的使用单位报省级以上人民政府公安机关备案。
    第十二条　运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出境的，应当如实向海关申报。
    第十三条　计算机信息系统的使用单位应当建立健全安全管理制度，负责本单位计算机信息系统的安全保护工作。
    第十四条　对计算机信息系统中发生的案件，有关使用单位应当在24小时内向当地县级以上人民政府公安机关报告。
    第十五条　对计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作，由公安部归口管理。
    第十六条　国家对计算机信息系统安全专用产品的销售实行许可证制度。具体办法由公安部会同有关部门制定。
第三章　安全监督
    第十七条　公安机关对计算机信息系统安全保护工作行使下列监督职权： 　　
    （一）监督、检查、指导计算机信息系统安全保护工作。 　　
    （二）查处危害计算机信息系统安全的违法犯罪案件。 　
    （三）履行计算机信息系统安全保护工作的其他监督职责。
    第十八条　公安机关发现影响计算机信息系统安全的隐患时，应当及时通知使用单位采取安全保护措施。 第十九条　公安部在紧急情况下，可以就涉及计算机信息系统安全的特定事项发布专项通令。
第四章　法律责任
    第二十条　违反本条例的规定，有下列行为之一的，由公安机关处以警告或者停机整顿：
　　（一）违反计算机信息系统安全等级保护制度，危害计算机信息系统安全的。
　　（二）违反计算机信息系统国际联网备案制度的。
　　（三）不按照规定时间报告计算机信息系统中发生的案件的。
　　（四）接到公安机关要求改进安全状况的通知后，在限期内拒不改进的。
　　（五）有危害计算机信息系统安全的其他行为的。
    第二十一条　计算机机房不符合国家标准和国家其他有关规定的，或者在计算机机房附近施工危害计算机信息系统安全的，由公安机关会同有关单位进行处理。
    第二十二条　运输、携带、邮寄计算机信息媒体进出境，不如实向海关申报的，由海关依照《中华人民共和国海关法》和本条例以及其他有关法律、法规的规定处理。
    第二十三条　故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统安全的，或未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的， 由公安机关处以警告或者对个人处以5,000元以下的罚款、对单位处以15,000元以下的罚款。 有违法所得的，除予以没收外，可以处以违法所得1至3倍的罚款。
    第二十四条　违反本条例的规定，构成违反治安管理行为的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    第二十五条　任何组织或者个人违反本条例的规定，给国家、集体或者他人财产造成损失的，应当依法承担民事责任。
    第二十六条　当事人对公安机关依照本条例所做出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
    第二十七条　执行本条例的国家公务员利用职权，索取、收受贿赂或者有其他违法、失职行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，给予行政处分。
第五章　附则
    第二十八条　本条例下列用语的含义为： 计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
     计算机信息系统安全专用产品，是指用于保护计算机信息系统安全的专用硬件和软件产品。
    第二十九条　军队的计算机信息系统安全保护工作，按照军队的有关法规执行。
    第三十条　公安部可以根据本条例制定实施办法。
    第三十一条　本条例自发布之日起施行。

### 高等学校专业实验室评估标准（试行）

学校名称                  实验室名称                     实验室主任

自评组组长（签字）                                             年       月       日

1．体制与管理

序号 评估内容 评 估 标 准  评 估 方 式 评 估 说 明

1-1* 实验室的建立 实验室的建立经过学校的正式批准或认可 查阅学校批准文件或认可文件确认。有文件的记Y，无文件记N。 不管实验室何时成立，只要有正式文件批准均可。

1-2 管理机构 学校有一名校(院)长主管实验室工作，有主管实验室工作的部、处。规模小的学校可在有关部、处下设科。 检查文件，有的记Y，没有的记N。

1-3 实验室体制 实验室原则上实行校、院（系）两级管理体制。 检查有关文件，达到记Y，否则记N。 人、财、物，教学、科研、服务等工作应在校、院（系）一级运行。

1-4 建设计划 实验室有建设规划（计划）或近期工作计划。 查阅实验室建设计划或近期工作计划及执行情况。有计划并且执行记Y，无计划或有计划无执行记N。 有院（系） 批准的规划（计划）检查执行情况。

1-5 管理手段 实验室基本信息和仪器设备信息实现了计算机管理。实现网络化的学校要向网络化管理推进。 查阅实验室的计算机管理的数据库文件确认。完善的记Y，否则记N。

2．实验任务

序号 评估内容 评 估 标 准  评 估 方 式 评 估 说 明

2-1 教学任务 有教学大纲、教学计划、任务书、教学日志、课表等，实验室承担的教学任务达到每学年≥3000人时数，或承担5门以上课程实验教学任务。在保证完成教学任务后要向校内外开放。

*实验室开放时间长，开放范围及覆盖面广，效果好 查阅相关课程教学文件及学生实验人时数记录；课题立项批准报告及完成情况。符合要求的记Y，否则记N。 计算教学任务量方法：任务量=Σ该门实验课学生人数×周时数×所开周数，此项在评估栏只填实际人时数。 本专科实验人时数       ；课程门数      ；开放人时数       。*开放项目数        。

2-2 科研任务

社会服务 有科研项目、经费、论文及成果承担研究生培养任务，并对社会服务。 检查有关文件、资料，列出近两年各项指标数量。 一般院校应有科研任务；重点院校至少2项科研任务，有硕士、博士点的至少培养3名研究生。

2-3* 实验教学

研 究 有实验研究和成果。 检查实验研究（含实验教学法、实验技术、实验装置的改进）的计划、设计、总结。有记Y，没有记N。 除计划、设计、总结外，有实验研究的论文、成果鉴定书、自制的实验仪器设备装置等均为Y。

2-4* 教  材 有实验教材或实验指导书 检查所开实验项目的实验教材或指导书。有的记Y，没有的记N。 实验教材或指导书要求：油印、铅印、胶印均可，字、图清楚。字、图不清，难以辩认记为N。

2-5* 实验项目

管 理 每个实验项目管理规范，记载有实验名称、面向专业、实验类别、每组人数、组数、实验时数、主要仪器设备名称、规格型号、数量以及材料消耗额等。实验组不超过4人。有特殊要求的，以满足该实验每组最少人数为限，要保证学生都能实际操作。要有一定比例的设计性、综合性实验。

*实验开出率达到教学大纲要求的90%以上；（合格）

*有综合性、设计性实验的课程占有实验课程总数的比例≥80%，效果好 检查所开实验的卡片、教材、文字材料或计算机管理数据库文件。抽查两周实验课表及实验使用仪器套数与重复数计算。符合要求的记Y，否则记N。 实验项目管理形式不拘，可以有卡片或计算机管理等多种形式，但要有8个以上主要数据项。

*检查仪器套数，主要是常规仪器。

*查两周实验安排表及课表，根据人数、每周安排次数及套数确定每组人数。公用的设备，以满足要求为限。

2-6 实验考试

或考核 有考核或考试办法并具体实施。 检查实验考试或考核办法，经批改的三份学生实验报告。有的记Y，没有的记N。 考试或考核办法只要有一种即可（视大纲要求定），本学期和近几学期制定均可。试卷或成绩均需有。

2-7 实验报告 有原始实验数据记录，教师签字认可，有实验报告。 随机抽查三个实验的原始数据记录及经批改的三份实验报告。有的记Y，没有的记N。  查看学生实验报告（含开放实验报告）中教师签字确认。

注：评估标准中带“*”的指标为教育部本科教学水平评估方案中相关指标要求。

3．仪器设备管理

序号 评估内容 评 估 标 准  评 估 方 式 评 估 说 明

3-1* 仪器设备

管 理  仪器设备的帐、物、卡相符率达到100% 抽查10台（件）。其中以物对帐5台，帐物相符记Y，否则记N。仪器设备的分类号、名称、型号、校编号应规范、一致。 10台中有1台帐物不符即为不合格。核对项目5项：1、名称2、型号3、微机号（校内编号）4、分类号（与教育部统一编号）5、出厂号。核对用“以帐对物”和“以物对帐”表记录。

3-2 低值耐用品

管 理 低值耐用品的帐物相符率不低于90%。 抽查10件。其中以物对帐5件核对，差错不得超过1件。达到的记Y，否则记N。其名称、规格、型号应一致。 检查低值耐用品范围：单价200-800元，耐用期一般在一年以上，不属于材料、易耗品，包括：低值仪器仪表，工具、量具等。

3-3* 仪器设备的维修完好率 仪器设备的维修要及时。现有仪器设备完好率不低于80%。 抽查5台不同类型仪器设备的3项主要性能指标，不能正常工作的不超过1台。达到的记Y，达不到的记N。维修工作应能保证实验正常开出。 3项主要性能测定，只要有一项达不到最低指标，（可参考仪器说明书指标）即为不能正常工作，用《抽查仪器设备完好率》记录表记录。

3-4 贵重仪器

设备管理 单价40万元以上（*我院要求单价为10万元及以上）的仪器设备(计量、校验设备除外)要有专人管理和技术档案，应对校内外开放。要有一定的运行维护经费，每台学年度使用机时不少于400学时。 检查管理人员名单、技术档案、操作使用说明、使用记录和机时。达到的记Y，达不到的记N。无此项的记0。 03类检查教育部《贵重仪器设备使用情况表》。技术档案含：论证报告、订货合同、安装验收报告等、年使用机时在原始记录本上统计。

3-5 仪器设备

更 新 已更新仪器设备台件数

更新率 = ——————————×100% ≥60%

该类类总仪器设备台件数

机电类20年，电子类15年，计算机类5年 查阅计算机统计文件，按照教育部编码手册，达到的记Y，否则记N。 机电类04000000

电子类03190000，03200000，0500000

计算机类05010100，05010200，05010300

4．实验队伍

序号 评估内容 评 估 标 准  评 估 方 式 评 估 说 明

4-1* 实验室主任 实验室主任应正式聘任，校、系(院)级实验室主任有高级技术职称。能认真贯彻《规程》第三十五条规定的实验室主任六项主要职责。 检查学校聘任文件，考察实验室主任履行岗位职责情况。符合的记Y，不符合的记N。 实验室主任六项主要职责是：①负责编制L建设规划和计划，并组织实施和检查执行情况。②领导并组织完成《规程》规定的L任务。③搞好L的科学管理，贯彻实施有关规章制度。④领导本室人员工作，制定岗位责任制，负责对本室专职人员的培训及考核工作。⑤负责本室精神文明建设，拟定工作人员、学生思想政治教育。⑥定期检查L工作，开展评比活动。考察资料围绕这六项任务。(L=实验室)

4-2* 人员聘任

与考核 实验室应有专职人员，岗位设置合理，提倡向社会聘请技术人员和本科及以上学历的人员管理实验和仪器设备。实验技术人员和工人有岗位日志。实验室有对人员的具体考核办法和定期考核材料。 由计算机管理数据库中调出分析，并实际考察确认。检查实验室岗位职责文件，现场考察人员分工及落实情况。检查考核办法（文件）和考核材料（表格和记录）达到的记Y，达不到的记N。 现场通过查资料，了解询问确认。

4-3 人员培训 实验室有培训计划，并落实到具体人员。 检查近2年培训计划及执行情况。有的记Y，没有的记N。  现场查资料确认。培训工作要符合实验业务要求，学有所用，不拘形式，不影响正常工作。

4-4 实验指导

教 师 对本学年首次开的实验要求指导教师试做，对首次上岗指导实验的教师有试讲要求。鼓励教授讲授实验，提倡聘请研究生做助教带实验课。 检查实验室的文件，考察执行情况。有的记Y，没有的记N，无此项内容的记0。 抽查文件中有关对实验指导教师的要求、规定等。通过考察，新开实验、新上岗专、兼职教师备课情况、预备实验报告等加以确认。

5．环境与安全

序号 评估内容 评 估 标 准  评 估 方 式 评 估 说 明

5-1 学生实验

用 房 实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面脱落及污损。实验课上每个学生实际使用面积不低于2平方米，实验台、凳、架无破损，符合规范。 现场考察。达到的记Y，达不到的记N。 根据现场估测面积和学生实验人数计算。

5-2 设施及环境 实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施完好。能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 按国家的有关标准在实验室现场考察。达到的记Y，达不到的记N。 现场查看

5-3* 安全措施 实验室有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室、仪器室、药品室、准备室分开。 检查消防器材和四防措施，检查相关标识，查实验操作室与仪器室、药品室等是否分开。达到的记Y，否则记N。 现场查看。

5-4* 特殊技术

安 全 1、高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；2、使用放射性同位素的有许可证，上岗证，有超剂量检测手段；3、对易燃,剧毒物品有领用管理办法。4、对病菌、实验动物有管理措施。 检查相关标识，实际考察证件、文件，有该项内容的应达到要求，缺一不可。符合的记Y，不符合的记N，无此项内容的记0。 现场察看

5-5* 环境保护 对毒品实行微量实验。实验室有三废(废气、废液、废渣)处理措施，噪音小于70分贝。符合环保要求。 实际考察是否有各项措施，符合实际，基本合理，不造成公害。达到的记Y，达不到的记N；无此项内容的记0。 检查实验用药提取单。现场察看，噪声计测量(微型)<70dB

5-6 整洁卫生 实验室内无其它杂物。实验室家具、仪器设备整齐，布局合理。桌面、仪器无灰尘，地面无尘土、无积水无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道，线路，开关板上无积灰与蛛网等杂物。 现场实际考察实验室及室外走廊等处确认。符合的记Y，不符合的记N。 现场检查

6．管理规章制度

序号 评估内容 评 估 标 准  评 估 方 式 评 估 说 明

6-1* 仪器设备

管理制度 实验室有仪器设备的管理制度和办法，包括仪器设备损坏、丢失赔偿、维护维修、低值耐用品管理等内容。 现场实际考察，有的记Y，不全的记N。 现场察看

6-2* 安全与环保制 度 实验室有安全、环保制度，并安全责任人定期进行检查制度、标示。 是否有安全、环保检查制度和安全责任人定期检查记录。有的记Y，不全的记N。 现场察看安全、环保制度及措施，检查记录。

6-3 学生实验

守 则 实验室有学生实验守则，挂在墙上，学生能遵守。 查有无守则，并现场调查1-2名学生。确定Y或N。 现场询问学生《守则》1-2条主要内容。

6-4 工作档案

管理制度 实验室建立工作档案管理制度并实施。 检查有无制度及近一、二年实验室全部工作档案，如人员考核记录、工作记录、设备运行记录与维修等档案资料。有制度并实施的记Y，否则记N。 现场察看资料。

6-5 基本信息收集整理制度 实验室的任务（实验教学、科研、社会服务）人员情况、仪器设备信息等要有收集、整理、汇总上报制度。 检查能否按照每年教育部要求的实验室和仪器失败统计中的内容，及时将有关信息收集，按时上报，数据是否准确、连续全面，检查制度执行情况，合格的记Y否则记N。 现场察看制度材料。

高等学校专业实验室评估标准要准备的文件

1．学校关于实验室建立的批文

2．关于学校领导工作分工文件，设立主管实验室工作的部门的文件

3．院关于实验室实行两级管理体制的文件

4．实验室长远（3-5年）发展规划和近期工作计划

5．实验室基本信息和仪器的计算机管理的数据库文件

6．各实验室的教学大纲、教学计划、任务书、教学日志、实验课表等，实验室承担的教学任务、对外开放工作的统计数据

7．实验室科研项目、经费、论文及成果的有关资料

8．实验研究（含实验教学法、实验技术、实验装置的改进）的计划、设计、总结

9．实验教材或实验指导书

10．所开实验的项目卡、教材、文字材料或计算机管理数据库文件。（2.5）

11．本学期和近几学期制定的实验课考核或考试办法。学生的试卷或成绩。（2.6）

12．学生实验报告（含开放实验报告）

13．仪器设备的帐、物、卡。仪器设备核对项目有5项：

a、名称  b、型号  c、校内资产统一编号  d、分类号  e、出厂号

14．低值耐用品的帐。其中包括：低值仪器仪表，工具、量具等

15．现有仪器设备的情况，检查其完好率

16．单价40万元以上的仪器设备(计量、校验设备除外)的技术档案，含：论证报告、订货合同、安装验收报告、年使用机时等

17．仪器设备更新情况记录，仪器设备的更新率。

机电类20年，电子类15年，计算机类5年

18．实验室主任的正式聘书或聘任文件，校、系(院)级实验室主任的个人资料。实验室主任认真贯彻《规程》第三十五条规定的六项主要职责的情况

19．实验技术人员和工人的岗位日志。实验室人员的具体考核办法和定期考核材料。实验室岗位职责文件

20．实验室近2年培训计划及执行情况

21．有关对实验指导教师的要求、规定等的文件。新开实验、新上岗专、兼职教师备课情况、预备实验报告

22．实验室使用面积情况

23．实验室有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设备和措施

24．使用放射性同位素的许可证，上岗证，有超剂量检测手段

25．实验室三废(废气、废液、废渣)处理措施，控制噪音措施。符合环保要求

26．仪器设备损坏、丢失赔偿、维护维修、低值耐用品管理制度

27．安全、环保制度。安全责任人定期进行检查制度及检查记录

28．针对各实验室的学生实验守则

29．实验室工作档案管理制度。实验室全部工作档案，如人员考核记录、工作记录、设备运行记录与维修等档案资料、实验室的任务（实验教学、科研、社会服务）、人员情况、仪器设备等信息的收集、整理、汇总制度